# Art.2626

Contalitri digitale ad ingranaggi ovali serie “DT”

Pistola di erogazione, tubetto ø 12 mm con antigoccia e giunto girevole entrata M 1/2” BSP.
La nuova serie "DT" presenta i seguenti vantaggi:
- pistola con maniglia di protezione leva, erogazione graduale del fluido, apertura della valvola con minimo sforzo, manutenzione facilitata;
- contalitri con display maggiorato con visualizzazione contemporanea di 2 totali, singola erogazione e totale assoluto;
- possibilità di cambio unità di misura;
- maggiore precisione e ripetitività della misurazione;
- minime perdite di carico.

| Caratteristiche Tecniche |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modello | 2626 |  |
| Attacchi | 1/2” |  |
| Portata min-max (lt/min) | 1 - 30 |  |
| Temperatura | min. + 10°C max. + 50°C |  |
| Pressione massima (bar) | 70 |  |
| Precisione | +/- 0,5% |  |
| Totale Max resettabile | 9999 lt |  |
| Totale Max non resettabile | 9999 lt |  |
| Peso | 1,4 Kg |  |

Immagine articolo: